# FASE PIANIFICAZIONE

# Stima Preliminare

## 1. Nuove costruzioni

| Voce | Unità | Base | Medio | Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abitazione | €/mq | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| Deposito e garage | €/mq | 1.000 | 1.500 | 2.000 |

## 2. Recupero edifici esistenti

| Voce | Unità | Base | Medio | Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recupero trulli e lamie | €/mq | 3.000 | 4.000 | 5.000 |

## 3. Opere esterne

| Voce | Unità | Base | Medio | Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pergolato | €/mq | 150 | 250 | 350 |
| Portico | €/mq | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
| Tettoia | €/mq | 500 | 750 | 1.000 |
| Giardino | €/mq | 100 | 200 | 300 |
| Piazzali | €/mq | 50 | 100 | 300 |
| Camminamenti | €/mq | 50 | 100 | 300 |
| Muretti a secco | €/ml | 80 | 150 | 150 |

## 4. Piscina

Più che al metro quadro, conviene inserirla come costo forfettario.

| Voce | Base | Medio | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Piscina completa | 50.000 | 60.000 | 70.000 |

## 5. Impianti e servizi

| Voce | Unità | Costo indicativo |
| --- | --- | --- |
| Pozzo artesiano | cad. | 15.000 € |
| Fossa Imhoff + subirrigazione | cad. | 5.000 € |
| Cisterna | cad. | 7.500 € |
| Cancello in ferro | cad. | 5.000 € |
| Colonne ingresso | cad. | 2.000 € |
| Automazione cancello | cad. | 2.000 € |
| Impianto fotovoltaico | cad. | 15.000 € |
| Batteria di accumulo | cad. | 5.000 € |

L'impianto di irrigazione non viene inserito come voce autonoma, perché è già compreso nel costo parametrico del giardino.

# Logica di compilazione

Il cliente (o il progettista) dovrà inserire solo:

- mq abitazione

- mq deposito

- mq garage

- mq recupero trulli

- mq recupero lamie

- mq pergolati

- mq portici

- mq tettoie

- mq giardino

- mq piazzali

- mq camminamenti

- ml muretti a secco

- presenza o meno di piscina

- presenza o meno di pozzo

- presenza o meno di cisterna

- presenza o meno di fossa Imhoff

- presenza o meno di fotovoltaico

- presenza o meno di batteria

- presenza o meno di cancello

Per ogni categoria viene selezionato un livello qualitativo (Base, Medio o Alto) e il sistema calcola automaticamente il budget.

## Evoluzione futura

In prospettiva, questo database potrebbe diventare uno dei punti di forza di Materico. I valori non sarebbero fissi, ma alimentati dai preventivi reali raccolti dalle imprese partner. Il software potrebbe così aggiornare periodicamente i costi parametrici per area geografica (ad esempio Ostuni, Valle d'Itria o altre zone), aumentando progressivamente l'affidabilità delle stime e trasformando il simulatore in uno strumento di riferimento sia per i clienti sia per i progettisti.